## Slide 1: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
LAPORAN BERGAMBAR BAGI KERJA-KERJA
PPM MEKANIKAL

## Slide 2: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
TABLE OF CONTENTS
1.0 Air Conditioning & Mechanical Ventilation System 3–20
2.0 Fire Fighting System 21–49
3.0 Lift 50-57
4.0 Gondola 58
5.0 Cold Water Supply 59-66 6.0 Inspection of Mechanical Services Above Ceiling 67
7.0 Kitchen Equipment 68-71
8.0 Irrigation System & Landscape 72-77
9.0 Other Mechanical Equipment System 78-86

## Slide 3: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : WEEKLY |  |  | 
1.0 AIR CONDITIONING & MECHANICAL VENTILATION SYSTEM 1.1.1 Chiller (Plants Room) i - General |  |  | 

## Slide 4: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : DAILY,MONTHLY,6 MONTHLY |  |  | 
1.0 AIR CONDITIONING & MECHANICAL VENTILATION SYSTEM 1.1.1 Water Cooled Chiller System ii – Chillers (Water Cooled) |  |  | 

## Slide 5: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : DAILY,MONTHLY,6 MONTHLY |  |  | 
1.0 AIR CONDITIONING & MECHANICAL VENTILATION SYSTEM 1.1.1 Air Cooled Chiller System ii – Chillers (Air Cooled Chiller System) |  |  | 

## Slide 6: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
1.0 AIR CONDITIONING & MECHANICAL VENTILATION SYSTEM 1.1.1 Chilled Water Pump iii – Pumps |  |  | 

## Slide 7: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY,3 MONTHLY |  |  | 
1.0 AIR CONDITIONING & MECHANICAL VENTILATION SYSTEM 1.1.1 Electric Motors iv – Electric Motors |  |  | 

## Slide 8: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
1.0 AIR CONDITIONING & MECHANICAL VENTILATION SYSTEM 1.1.1 Electrical Switchboard/Control Panel iv – Electrical Switchboard/Control Panel |  |  | 

## Slide 9: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY,3 MONTHLY |  |  | 
1.0 AIR CONDITIONING & MECHANICAL VENTILATION SYSTEM 1.1.2 Heat Exchanger Plant Room |  |  | 

## Slide 10: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : DAILY,MONTHLY |  |  | 
1.0 AIR CONDITIONING & MECHANICAL VENTILATION SYSTEM 1.1.3 Cooling Tower |  |  | 

## Slide 11: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : WEEK |  |  | 
1.0 AIR CONDITIONING & MECHANICAL VENTILATION SYSTEM 1.1.4 Chilled Water Storage & Expansion Tank |  |  | 

## Slide 12: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY,3MONTHLY,6MONTHLY |  |  | 
1.0 AIR CONDITIONING & MECHANICAL VENTILATION SYSTEM 1.1.5 Air Handling Unit & Fan-Coils |  |  | 

## Slide 13: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY,6MONTHLY |  |  | 
1.0 AIR CONDITIONING & MECHANICAL VENTILATION SYSTEM 1.1.6 Ducting, Grilles and Dampers |  |  | 

## Slide 14: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY,6MONTHLY |  |  | 
1.0 AIR CONDITIONING & MECHANICAL VENTILATION SYSTEM 1.1.7 The Performance of the complete ventilation Pressurization, exhaust and smoke |  |  | 

## Slide 15: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : DAILY,MONTHLY |  |  | 
1.4 Air Cooled Split Unit/VRF 1.4.1 Evaporator(Cooling Unit) |  |  | 

## Slide 16: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
1.4 Air Cooled Split Unit/VRF 1.4.2 Condenser |  |  | 

## Slide 17: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
1.4 Air Cooled Split Unit/VRF 1.4.3 Electrical Switchboard/Control Panel |  |  | 

## Slide 18: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
1.5 Precision Air Conditioning(PAC) 1.5.1 Precision Air Conditioning – Evaporator / Condenser |  |  | 

## Slide 19: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
1.5 Precision Air Conditioning(PAC) 1.5.2 Precision Air Conditioning – Electrical Switchboard / Control Panel |  |  | 

## Slide 20: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY, 6MONTHLY |  |  | 
1.6 Piping and Fittings (Expose and Accessable) |  |  | 

## Slide 21: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : DAILY |  |  | 
2.0 FIRE FIGHTING SYSTEM 2.1 General Fire Fighting |  |  | 

## Slide 22: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : WEEKLY,MONTHLY,6MONTHLY |  |  | 
2.2 Wet Riser, Hose Reel and Sprinkler System 2.2.1 Pump room |  |  | 

## Slide 23: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : WEEKLY,MONTHLY,6MONTHLY |  |  | 
2.2 Wet Riser, Hose Reel and Sprinkler System 2.2.2 Tank |  |  | 

## Slide 24: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
2.2 Wet Riser, Hose Reel and Sprinkler System 2.2.3(i) Pump General |  |  | 

## Slide 25: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
2.2 Wet Riser, Hose Reel and Sprinkler System 2.2.3(ii) Control Panel |  |  | 

## Slide 26: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY,6MONTHLY |  |  | 
2.2 Wet Riser, Hose Reel and Sprinkler System 2.2.4 Piping and Fitting |  |  | 

## Slide 27: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
2.2 Wet Riser, Hose Reel and Sprinkler System 2.2.5 Landing,valve, Hose Reel Drums, Cradles,Hoses, Nozzles, and etc |  |  | 

## Slide 28: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
2.2 Wet Riser, Hose Reel and Sprinkler System 2.2.6 Sprinkler System |  |  | 

## Slide 29: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
2.2 Wet Riser, Hose Reel and Sprinkler System 2.2.7Breeching Inlet |  |  | 

## Slide 30: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : DAILY,MONTHLY,6MONTHLY |  |  | 
2.3 Fire Detection Alarm System |  |  | 

## Slide 31: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
2.4 Fire Intercom System 2.4.1 Panel |  |  | 

## Slide 32: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
2.4 Fire Intercom System 2.4.2 Battery |  |  | 

## Slide 33: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
2.4 Fire Intercom System 2.4.3 Automatic Control |  |  | 

## Slide 34: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
2.0 FIRE FIGHTING SYSTEM 2.4.4 Electrical |  |  | 

## Slide 35: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
2.4 Fire Intercom System 2.4.5 Handsets |  |  | 

## Slide 36: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
2.4 Fire Intercom System 2.4.6 General |  |  | 

## Slide 37: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
2.5 Fire Suppression System Cylinder,Hoses,Cainster, etc 2.5.1 Cylinder, Hoses, Canister, etc |  |  | 

## Slide 38: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
2.5 Fire Suppression System Cylinder,Hoses,Cainster, etc 2.5.2 Pilot Cylinder |  |  | 

## Slide 39: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
2.5 Fire Suppression System Cylinder,Hoses,Cainster, etc 2.5.3 Panel Fire Suppression system |  |  | 

## Slide 40: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY,3MONTHLY,6MONTHLY |  |  | 
2.5 Fire Suppression System Cylinder,Hoses,Cainster, etc 2.5.4 Devices |  |  | 

## Slide 41: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY,6MONTLY |  |  | 
2.5 Fire Suppression System Cylinder,Hoses,Cainster, etc 2.5.5 Aerohub |  |  | 

## Slide 42: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
2.6 Portable Fire Extinguiser |  |  | 

## Slide 43: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
2.7 Bomba Link SPKA |  |  | 

## Slide 44: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
2.8 Hydrant System 2.8.1 General |  |  | 

## Slide 45: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
2.8 Hydrant System 2.8.2 Pump Room |  |  | 

## Slide 46: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY,3MONTHLY,6MONTHLY, |  |  | 
2.8 Hydrant System 2.8.3 Tank |  |  | 

## Slide 47: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
2.8 Hydrant System 2.8.4 Piping and Fitting |  |  | 

## Slide 48: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
2.8 Hydrant System 2.8.5 Pump & Motor |  |  | 

## Slide 49: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : 6MONTHLY |  |  | 
2.9 Painting |  |  | 

## Slide 50: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
3.0 Lift System 3.1 Motor Room Lift |  |  | 

## Slide 51: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
3.2 Hoist way |  |  | 

## Slide 52: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
3.3 Lift Car |  |  | 

## Slide 53: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
3.4 Entrance |  |  | 

## Slide 54: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
3.5 Lift Pit |  |  | 

## Slide 55: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
3.6 Automatic Rescue Device (ARD) |  |  | 

## Slide 56: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
3.7 Building Control Room |  |  | 

## Slide 57: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
3.8 VIP Lift Access System |  |  | 

## Slide 58: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
4.0 Gondola |  |  | 

## Slide 59: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : WEEKLY,MONTHLY,6MONTHLY |  |  | 
5.0 COLD WATER SUPPLY 5.1 Cold Water Supply & Booster Pump - Pump Room |  |  | 

## Slide 60: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY,6MONTHLY |  |  | 
5.2 Tank(Suction & Storage) |  |  | 

## Slide 61: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
5.3 Pumps(i) General |  |  | 

## Slide 62: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
5.3 Pumps(ii) Control Panel |  |  | 

## Slide 63: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY,6MONTHLY |  |  | 
5.4 Piping and Fitting |  |  | 

## Slide 64: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
5.5 Pressure Vessel |  |  | 

## Slide 65: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : WEEKLY,MONTHLY |  |  | 
5.6 Submersible pump |  |  | 

## Slide 66: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : 6MONTHLY |  |  | 
5.7 painting |  |  | 

## Slide 67: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : 3MONTHLY |  |  | 
6.0 Inspection of mechanical Services Above Ceiling |  |  | 

## Slide 68: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY,3MONTHLY |  |  | 
7.0 Kitchen Equipment 7.1 Open Burner Range |  |  | 

## Slide 69: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
7.2 Hobs |  |  | 

## Slide 70: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : WEEKLY,MONTHLY |  |  | 
7.3 Kitchen Hood |  |  | 

## Slide 71: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY,6MONTHLY |  |  | 
7.4 Kitchen Exhaust Fan |  |  | 

## Slide 72: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY,3MONTHLY |  |  | 
8.0 Irrigation system and Landscape 8.1 Water Pump |  |  | 

## Slide 73: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY,3MONTHLY,6MONTHLY |  |  | 
8.2 Electrical Motor |  |  | 

## Slide 74: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY,6MONTHLY |  |  | 
8.3 Electrical Switchboard |  |  | 

## Slide 75: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
8.4 Piping |  |  | 

## Slide 76: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
8.5 Filter |  |  | 

## Slide 77: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
8.6 Skimmer |  |  | 

## Slide 78: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
9.0 Other Mechanical Equipment System i. Operation |  |  | 

## Slide 79: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
ii. Maintenance |  |  | 

## Slide 80: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
9.1 Roller Shutter/Fire Roller Shutter i. General |  |  | 

## Slide 81: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
ii. Electrical Motors |  |  | 

## Slide 82: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
iii. Electrical Switchboard |  |  | 

## Slide 83: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : WEEKLY,MONTHLY |  |  | 
9.2 Hand Dryer |  |  | 

## Slide 84: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : WEEKLY,MONTHLY |  |  | 
9.3 Grey Water Harvesting System i. General |  |  | 

## Slide 85: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : WEEKLY,MONTHLY |  |  | 
9.4 Rain Water Harvesting System i. General |  |  | 

## Slide 86: LAPORAN BULANAN PENGURUSAN FASILITI DAN PENYELENGGARAAN (FMM) DI MENARA KERJA RAYA (BLOK G), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, KUALA LUMPUR
1 SEPTEMBER 2026 - 30 SEPTEMBER 2026 FREQUENCY : MONTHLY |  |  | 
9.4 Rain Water Harvesting System ii. Control Panel |  |  |